## Кабель
Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), 16мм, легкая, без протяжки | 9191625 | м | 25
Гофрированная труба из ПВХ (серия 9), 20мм, легкая, без протяжки | 9092025 (25 в бухте) | м | 30
Кабели для систем сигнализации и управления групповой прокладки, пожаробезопасные | КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | м | 30
Кабели категории 5е, низкотоксичные, для локальных компьютерных сетей групповой прокладки | КВПЭфКГнг(C)-LSLTx-5е 4х2х0,52 | м | 30
Кабель | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3х2х0,75 | м | 30
Кабель | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | м | 30
Кабель | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1 | м | 30
Кабель | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 | м | 30
Кабель | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | м | 30
Кабель для систем сигнализации и управления не распространяющий горение | КПСВЭВнг(А)-LS 1x2х0,5 | м | 30
Кабель для систем сигнализации и управления не распространяющий горение | КПСВЭВнг(А)-LS 10x2х0,5 | м | 65
Кабель для систем сигнализации и управления не распространяющий горение, малотоксичный | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2х0,75 | м | 30
Кабель для систем сигнализации и управления не распространяющий горение, малотоксичный | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2х0,75 | м | 30
Кабель для систем сигнализации и управления не распространяющий горение, малотоксичный | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2х1,5 | м | 35
Кабель категории 5е, низкотоксичный, для локальных компьютерных сетей | КВПЭфнг(C)-LSLTx-5е 4x2x0,52 | м | 40
Кабель коаксиальный радиочастотный | РК 75-4-319нг(А)-LSLTx | м | 35
Кабель КРВПМ 1х2х0,4 | КРВПМ 1х2х0,4 | м | 35
Кабель ПВ3 1х4,0 | ПВ3 1х4,0 | м | 35
Кабель силовой | ВВГнг-FRLSLTx5x2,5 | м | 70
Кабель силовой | ВВГнг-FRLSLTx 3x1,5 | м | 35
Кабель-канал с аксессуарами | 40Х20 | м | 40
Кабельная сборка RCA-XLR (Tasker С113), 3 м | Tasker С113 | м | 60
Кабельный канал металлический оцинкованный | 25х20 | м | 60
Каркас для установки изделий "Brava" в стены (со стальными лапками) | 75020W | шт | 200
Коробка КМ40021 установочная d65х45мм для полых стен (с саморезами и мет. лапками) | UKG10-065-040-000-M | шт | 450
Коробка коммутационная КС-4 | КС-4 | шт | 250
Коробка монтажная огнестойкая | КМ-О 4к | шт | 300
Коробка установочная для сплошных стен 65x45мм IP30 | IMT35100 | шт | 350
Лоток перфорированный 50х300 L3000 | SPL3530 | м | 250
Пробивка борозд (штроб). | 25х20 - 25х50 | м | 200
Пробивка отверстий под гильзы, заполнение. |  | шт | 300
Провод ПВЗ(ПуГВ) 1х4,0 желто-зеленый | ПВЗ(ПуГВ) 1х4,0 | м | 30
Радиорозетка внутренняя РПВ-2 | РПВ-2 | шт | 300
Разъем RCA | RCA | шт | 35
Разъем RJ-45 UTP кат. 5E 8P8C неэкранированный | CS3-1C5EU | шт | 150
Разъем XLR | XLR | шт | 35
Реле промежуточное 220В, катушка 60В | РПУ2 | шт | 500
Трос 1мм бухта 500м DIN 3055 | 104072 | м | 30
Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой, 50м, цвет серый | 9192050 | шт | 30
Труба ПНД/ПВД двухстенная (прокладка в грунте) | ø32 мм | м | 200
Труба стальная Dу=20 мм (гильзы) |  | м | 100
Труба стальная водогазопроводная с условным проходом 50 мм | Труба 50х3,5 | м | 100
Трубы гибкие гофрированные из ПВХ | 20 | м | 30
Трубы стальные ВГП 25х3,2 | ГОСТ 3262-75 | шт | 100
Универсальная коробка УК-2П | УК-2П | шт | 220
Универсальная коробка УК-2Р | УК-2Р | м | 220

## оконечка
Автоматическая противопожарная защита | Монтаж оборудования
| Шкаф контрольно-пусковой | ШКП-10 | шт | 2000
| Шкаф контрольно-пусковой | ШКП-18 | шт | 2000
| Шкаф контрольно-пусковой | ШКП-4 | шт | 2000
| Шкаф управления задвижкой | ШУЗ-1(380В) исп.2 | шт | 2000
| Пост кнопочный | ПКУ-15-21.111 | шт | 300
Автоматическая противопожарная сигнализация | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000-М | шт | 1100
| Пульт контроля и индикации | С2000-БКИ | шт | 1100
| Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ | шт | 1100
| Блок сигнально-пусковой | С2000-СП4/24 | шт | 1100
| Блок сигнально-пусковой адресный | С2000-СП2 исп.02 | шт | 1100
| Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ исп. 03 | шт | 350
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34А | ДИП-34А-03 | шт | 450
| Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ | шт | 450
| Извещатель пожарный ручной адресный | ЭДУ 513-3АМ | шт | 450
| Извещатель пожарный ручной адресный | ЭДУ 513-3АМ исп.02 | шт | 450
| Адресный расширитель | С2000-АР8 | шт | 1200
| Прибор ПКОП | Сигнал-20 П SMD | шт | 1200
| Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ | шт | 1100
| Устройство коммутационное | УКВК04 | шт | 450
| Панель охранная | Контакт-Lan | шт | 1100
| Информатор телефонный | С2000-ИТ | шт | 1100
| Панель охранная | GSM-5-RT3 | шт | 1150
| Станция объектовая (с платой MC-RS) | Стрелец-Мониторинг | шт | 1150
| Пульт управления | С2000-ПУ | шт | 1100
| Источник бесперебойного питания | РИП-24 исп. 56 | шт | 1100
| Модуль преобразователя | МП 24/12В | шт | 350
| Устройство автономного пожаротушения | Пиростикер АСТ-15 | шт | 70
СОУЭ - Система оповещения и управления эвакуацией | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 | шт | 1100
| Оповещатель световой «Выход» | КОП-25 | шт | 450
| Оповещатель свето-звуковой комбинированный «Пожар» | КОП-25С | шт | 450
| Оповещатель свето-звуковой комбинированный «Зона безопасности» | КОП-25С | шт | 450
| Оповещатель звуковой | ПКИ-2 Иволга | шт | 450
| Оповещатель речевой | АСР-03.1.2 исп. 3 | шт | 450
| Модуль подключения нагрузки | МПН | шт | 100
| Устройство контроля линии пуска и связи | УКЛСиП (РП) с ОЭ | шт | 450
| Прибор ПКОП | Сигнал-10 | шт | 1200
| Центральный блок 137541 | МЕТА 17821 | шт | 1400
| Пульт управления 23995 | МЕТА 18580-8 | шт | 1100
| Блок АКБ 6468 | МЕТА 17901 | шт | 1400
| Центральный блок системы обратной связи (настенный) 42213 | МЕТА 17555 | шт | 1400
| Абонентское устройство 1883 | МЕТА 18555 | шт | 450
| Резервированный источник питания | РИП-24 исп.56 | шт | 1400
| Оповещатель речевой (30В) | АСР-01.1.4 | шт | 450
РФ.ЭЧ - Радиофикация. Электрочасофикация | Первичные часы в корпусе FIBOX ЦП-1 | ЦП-1 | шт | 1400
| Приемник сигналов точного времени GPS+ГЛОНАСС П-СВ2 (антенна в комплекте) | П-СВ2 | шт | 800
| Часы вторичные стрелочные СВ-30 | СВ-30 | шт | 450
| Источник бесперебойного питания РАПАН-20 | РАПАН-20 | шт | 1400
| Усилитель-коммутатор РТС-2000 ОК/IP (оконечный комплект) со встроенным приемным IP модулем | РТС-2000 ОК/IP | шт | 1400
| Усилитель мощности РТС-2000 УМ 30/100В 50Вт | РТС-2000 УМ-50 | шт | 1400
| Панель выходной коммутации РТС-2000 ПВК | РТС-2000 ПВК | шт | 1400
| Передатчик трехпрограммного вещания РТС-2000 ПТПВ | РТС-2000 ПТПВ | шт | 1400
| Приемник трехпрограммный Нейва ПТ-322-1 | Нейва ПТ-322-1 | шт | 300
| Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6А 4,5кА (MVA20-1-006-C) | MVA20-1-006-C | шт | 300
| Счетчик электроэнергии ТДМ SQ1105-0004 | ТДМ SQ1105-0004 | шт | 1000
| 19″ панель с DIN-рейкой PS-3U, цвет черный КП-АВ-9005 | КП-АВ-9005 | шт | 180
| Полка перфорированная, глубина 450 мм, цвет черный СВ-45-9005 | СВ-45-9005 | шт | 180
| Источник бесперебойного питания в комплекте с кронштейнами | СИПБ1КА.8-11 | шт | 1400
| Батарейный модуль в комплекте с кронштейнами | БМСИПБ1КА.8-11 | шт | 1400
| Микрофонная панель | ПМ-4 | шт | 180
| Приемник трехпрограммный | Нейва ПТ-322-1 | шт | 180
КСБ - Комплексная система безопасности. Система контроля доступа. Система видеонаблюдения. Охранная и тревожная сигнализация. | Контроллер двухпроводной связи | С2000-КДЛ | шт | 1100
| Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонным линиям, сетям GSM, ETHERNET | С2000-PGE | шт | 1100
| Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 | C2000-ПИ | шт | 1100
| Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | С2000-СТ исп. 02 | шт | 450
| Извещатель охранный оптико-электронный адресный | С2000-ИК исп. 03 | шт | 450
| Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | С2000-СМК | шт | 450
| Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный | Шорох-2 | шт | 1100
| Резервируемый источник питания РИП-12 исп. 06 | РИП-12 исп. 06 | шт | 1400
| Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ исп. 03 | шт | 350
Монтаж оборудования СВН | Купольная цветная IP-видеокамера | B2720DV | шт | 1500
| Цилиндрическая цветная IP-видеокамера | B2710RV | шт | 1500
| Шкаф телекоммуникационный настенный разборный 18U (600 × 520) дверь стекло | ШРН-Э-18.500 | шт | 5000
| Видеосервер IP на 32 канала с 2-мя жесткими дисками по 6Тб | «Линия NVR-32» | шт | 1400
| Коммутатор на 48 портов 10/100/1000Base-T (RJ45), 4 порта 1000Base-X (SFP) | MES-2348P | шт | 1400
| Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 4 кольца, цвет черный ГКО-4.62-9005 | ГКО-4.62-9005 | шт | 200
| Патч-панель 2U кат. 5E UTP, 48 портов | PP48-2UC5EU-K05 | шт | 1800
| ИБП СИПБ1,5КА.8-11 | СИПБ1,5КА.8-11 | шт | 1400
| Батарейный модуль для ИБП | БМСИПБ1КА.8-11 | шт | 1400
| Блок розеток Rem-16 с выкл., 9 IEC 60320 C13, 16A, алюм., 19", шнур 3 м. | R-16-9C13-V-440-3 | шт | 220
| Модуль вентиляторный | МВ-400-6К-9005 | шт | 220
Монтаж оборудования СКУД | Видеодомофон на 1 абонента | VIZIT-M404C | шт | 1000
| Монитор видеодомофона VIZIT-M427C | VIZIT-M427C | шт | 1000
| Контроллер доступа | С2000-2 | шт | 1100
| Считыватель | «Proxy-3A» исп.01 | шт | 450
| Считыватель настольный | Proxy-USB-МА | шт | 450
| Дверной доводчик | TS-77 EN4 | шт | 700
| Замок электромагнитный | Визит-ML400 | шт | 800
| Кнопка управления выходом | EXIT 300 | шт | 300
| Извещатель магнитоконтактный | С2000-СМК | шт | 450
| Блок питания | РИП-12 исп.04П | шт | 1400
СС - Структурированная кабельная система. Локально-вычислительной сети. Телефония | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600 × 800) дверь стекло, цвет чёрный | ШТК-М-22.6.8-1ААА-9005 | шт | 7200
| Маршрутизатор | RG-1404GF-W | шт | 1400
| SFP-модуль | CL-SFP-WDM-10-55 DD | шт | 300
| Мультиплексор | RCMS2902-60FE-BL-SS15 | шт | 1400
| Шасси | RC001-1D-AC | шт | 1800
| Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток, цвет черный | БР 16-008 | шт | 300
Монтаж оборудования ТШ | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600 × 800) дверь стекло, цвет чёрный | ШТК-М-42.6.8-1ААА-9005 | шт | 9000
| Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец, цвет черный | ГКО-1-6-9005 | шт | 200
| Коммутатор | MES 1124M | шт | 1400
| Патч-панель 1U кат. 5E UTP, 24 порта | PP24-1UC5EU-K05 | шт | 1600
| Патч-панель TELCO, 19", 1U, 24 порта RJ-45, контакты 45 | TWT-PP24TLC-45 | шт | 1600
| Источник бесперебойного питания СИПБ1КА.8-11 (мощность 1000ВА, выход IEC320 6xC13, вход IEC320 C14) | СИПБ1КА.8-11 | шт | 1400
| Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток, цвет черный | БР 16-008 | шт | 300
Монтаж оборудования ТШ-ЕМТС | Шкаф телекоммуникационный напольный 27U (600 × 800) дверь стекло, цвет чёрный | ШТК-М-27.6.8-1ААА-9005 | шт | 8400
| Кросс оптический R586 предсобранный | R586SC-8SM-8UPC-1 | шт | 2100
| Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец, цвет черный | ГКО-1-6-9005 | шт | 200
| Коммутатор | MES 1124M | шт | 1400
| SFP-модуль 1,25 GE модуль, 20 км, 1 волокно | APSB35123CDS20 | шт | 300
| VoIP-шлюз TAU-72.IP-AC-S | TAU-24.IP-AC-S | шт | 1400
| Цифровой шлюз SMG-2: 1 порт Е1 (RJ-48) | SMG-2 | шт | 1400
| Источник бесперебойного питания СИПБ1КА.8-11 | СИПБ1КА.8-11 | шт | 1400
| Батарейный блок | БМСИПБ1КА.8-11 | шт | 1400
| Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток, цвет черный | БР 16-008 | шт | 300
| Кабель UTP-25-4, 25-парный кабель длинной 4 м, TELCO-50 | UTP-25-4 | шт | 200
ТВ - Система телевидения | Оптический приемник SUO1100 | SUO1100 | шт | 400
| Делитель на 3 направления SAH 306 | SAH 306 | шт | 300
| Делитель на 2 направления SAH 204 | SAH 204 | шт | 300
| Ответвитель на 4 направления TAH 416F | TAH 416F | шт | 300
| Ответвитель на 4 направления TAH 412F | TAH 412F | шт | 300
| Розетка оконечная ТВ | TR-1 | шт | 300
| Коробка установочная для заливки в бетон D70х57 | 59380 | шт | 350
| Разъем типа F FC44-54 | FC44-54 | шт | 150
| Мачта трехсекционная, труба алюминий D 50 мм, длина 5000 мм | МТ-5 | шт | 2600
| Антенна наружная стационарная КС5/1-3, полоса частот 48-84МГц, 1-3 канал, разъем тип F | КС-5/1-3 | шт | 1200
| Антенна наружная стационарная КС13/6-12, полоса частот 174-230МГц, 6-12 канал, разъем тип F | КС-13/6-12 | шт | 1200
| Антенна наружная стационарная КС47 Триплекс/21-69, полоса частот 470-862МГц, 21-69 каналы, разъем тип F | КС47 Триплекс/21-69 | шт | 1200
ДИО - Диспеичеризация инженерного оборудования | Пульт диспетчера с микрофоном | СДК-331RS | шт | 1100
| Щит диспетчеризации (блок контроля) ЩД с блоком контроля 8 каналов ТУ, 32 датчика, 24 ГГС | СДК-31.209RS | шт | 7000
| Технологическое переговорное устройство | СДК-029Т | шт | 450
| Лифтовое переговорное устройство | СДК-029.1 | шт | 600
| Лифтовое переговорное устройство дополнительное | СДК-029.К | шт | 600
| Переговорное устройство вандалозащищенное накладное | СДК-029.7 | шт | 1000
| Сигнализатор тревожный затопления | ДЗ-12В | шт | 300
| Коробка распределительная клеммная | КРТП-10х2 | шт | 1200
| Щиток распределительный диспетчеризации с монтажной панелью, с клеммными колодками, IP31, 800х650х250мм | ЩМП 4 (ЩРД) | шт | 5000
| Щит навесной с монтажной панелью | ЩМП 500х500х150мм, IP31 | шт | 1000
При оплате по безналу +20%